## Обладнання
№ п/п | Перелік обладнання | Вартість одиниці
1 | DH-XVR5104HS 4-канальний+1аудіо
2 | DH-XVR5108HS 8-канальний+1аудіо
3 | DH-XVR5116HS-S2 16-канальний+1аудіо
4 | Відеокамера внутрішня DH-HAC-HDW1200R
5 | Зовнішня камера DH-HAC-HDBW1200RP-VF
6 | Зовнішня камера DH-HAC-HDW1200RP-VF-S3A
7 | Жорсткий диск WD-10PURX 1 Tb
8 | Жорсткий диск WD-10PURX 2 Tb
9 | Жорсткий диск WD-10PURX 4 Tb
10 | Роз'єм живлення MD1620
11 | Роз'єм BNC MD1621
12 | BNC+F Роз'єм
13 | Одноканальний пасивний передавач/приймач NVL-210HD
14 | Блок живлення в металевому корпусі 12V - 8A БЖ- SVS-12A8
15 | Шафа настінна 19" 9U 600мм
16 | Полка стаціонарна
17 | Блок силових розеток (5 розеток)
18 | Розхідні матеріали (гвинти, шурупи, кріплення шафи)
19 | Контролер NDC-B052
20 | Контролер UPROX-IP400
21 | Контролер NDC F18
22 | Зчитувач U-Prox KeyPad
23 | Зчитувач U-Prox Desktop
24 | Картка доступу SC-20
25 | Дотягувач дверний для дверей до 80 кг
26 | Дотягувач дверний для дверей до 120 кг
27 | Замок електромагнітний ML-180 з кронштейном
28 | Замок електромагнітний ML-280 з кронштейном
29 | ППК ОП "Дунай-16/32"+модуль "Дунай-R1"
30 | Блок живлення Дунай БП1.3
31 | Клавіатура "Дунай-КЖ"
32 | Клавіатура світлодіодна "Дунай-КС16"
33 | Адаптер "Дунай-АД3"
34 | Адаптер "Дунай-АД8"
35 | Сповіщувач Кукла-М
36 | Тривожна радіо кнопка U1-HS
37 | Радіобрелок UMB-100HT
38 | Тривожна радіо кнопка UPTC
39 | Сповіщувач розбиття GBD-II
40 | Сповіщувач руху SWAN QUAD
41 | Сповіщувач руху SWAN PGB
42 | Сповіщувач руху мікрохвильовий SWAN-1000
43 | Сповіщувач розбиття Indigo
44 | Cповіщувач Vibro
45 | Сповіщувач магнітоконтактний SM-35
46 | Сповіщувач магнітоконтактний FM-106
47 | Сповіщувач магнітоконтактний СМК-7Е
48 | Блок живлення 3 А/год бокс
49 | Акумулятор 7 А/год
50 | Акумулятор 18 А/год
51 | ППК Тірас-4П Prime
52 | ППК Тірас-8П Prime
53 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1
54 | Сповіщувач пожежний димовий СПД 3
55 | Сповіщувач пожежний димовий СПД 2.1
56 | Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ 3-12
57 | Оповіщувач світло-звуковий "Джміль"
58 | Модуль МРЛ-2.1
59 | Модуль МЦА-GSM
60 | Виносна антена 2,5м.
61 | Кабель RG-59
62 | Провід ШВВП 2х0,75
63 | Кабель 4х0,4
64 | Кабель 8х0,4
65 | Кабель UTP кат 5е. OK-NET
66 | Кабель КОВВнг(J-YYU-PF) 2x2x0,8
67 | Кабель КОРкНсFRHF FE180 E30 (HXH-FE180) 2x1,5
68 | Кабель КОРкНсFRHF FE180 E30 (HXH-FE180) 3x1,5
69 | Кабель КОРкНсFRHF FE180 E30-Е90 1х2х0,8
70 | Короб 10х15 (2м)
71 | Короб 20х10 (2м)
72 | Короб 25х16 (2м)
73 | Короб 40х16 (2м)
74 | Короб 60х40 (2м)
75 | Монтажний комплект
76 | Проект охоронної сигналізації
77 | Проект системи відеонагляду
78 | Робочий проект установки пожежної сигналізації(включаючи супутню документацію)
79 | Мінімальна сума разових робіт

## Монтаж
№ п/п | Перелік обладнання | Вартість одиниці | Вартість робіт
1 | Встановлення та пусконалагодження відеореєстратора | шт.
2 | Встановлення та пусконалагодження відеокамери | шт.
3 | Встановлення жорсткого диска в відеореєстратор | шт.
4 | Монтаж комутаційної шафи для встановлення відеореєстратора | шт.
5 | Монтаж та пускрналагодження блока живлення для відеонагляду | шт.
6 | Монтаж конекторів живлення та конекторів передачі відеосигналу системи відеонагляду | шт.
7 | Монтаж та пусконалагодження стаціонарної тривожної кнопки, кукли | шт.
8 | Монтаж та пусконалагодження сповіщувачів руху, розбиття, вібраційного сповіщувача | шт.
9 | Монтаж та пусконалагодження магнітогерконового сповіщувача | шт.
10 | Монтаж акумулятора | шт.
11 | Монтаж та пусконалагодження охоронного та пожежного приладів | шт.
12 | Монтаж та пусконалагодження блоків живлення систем охоронно-тривожної та пожежної сигналізацій | шт.
13 | Монтаж та пусконалагодження клавіатур та розширювачів | шт.
14 | Монтаж та пусконалагодження пожежних сповіщувачів та ручних пожежних сповіщувачів | шт.
15 | Монтаж та пусконалагодження оповіщувачів системи пожежної сигналізації | шт.
16 | Монтаж та пусконалагодження додаткових модулів пожежної сигналізації | шт.
17 | Монтаж та пусконалагодження контролерів системи контролю доступу | шт.
18 | Монтаж та пусконалагодження зчитувачів системи контролю доступу | шт.
19 | Монтаж та пусконалагодження електромагнітних та електромеханічних замків | шт.
20 | Монтаж дверних дотягувачів | шт.
21 | Монтаж короба | шт.
22 | Монтаж та прокладка кабелів та проводів для систем охоронної, пожежної сигналізацій, відеонагляду та контролю доступу | м.
23 | Щомісячне обслуговування системи охоронно-тривожної сигналізації відділення | 1 візит
24 | Щомісячне обслуговування системи охоронно-тривожної сигналізації центрального офісу | 2 візит
25 | Щомісячне обслуговування системи пожежної сигналізації відділення | 3 візит
26 | Щомісячне обслуговування системи пожежної сигналізації центрального офісу | 4 візит
27 | Щомісячне обслуговування системи відеонагляду відділення | 5 візит
28 | Щомісячне обслуговування системи відеонагляду центрального офісу | 6 візит
29 | Щомісячне обслуговування системи контролю доступу центрального офісу | 7 візит
30 | Щомісячне обслуговування системи оповіщення центрального офісу | 8 візит